## Econometric Peak Forecast_p32
Econometric Peak Demand Forecast
Source: AFR 2011
MW | Wholesale Customer Addition Forecast |  | Wholesale Customer Addition Forecast + 150 MW
Year | Summer | Winter | Summer | Winter
2012 | 1564.474 | 1632.0735 | 1564.474 | 1632.0735
2013 | 1650.9649 | 1719.965 | 1650.9649 | 1719.965
2014 | 1701.9725 | 1750.7672 | 1701.9725 | 1750.7672
2015 | 1719.217 | 1764.503 | 1719.217 | 1764.503
2016 | 1732.725 | 1778.383 | 1732.725 | 1778.383
2017 | 1745.77 | 1791.466 | 1745.77 | 1791.466
2018 | 1758.957 | 1804.37 | 1758.957 | 1804.37
2019 | 1771.492 | 1816.251 | 1771.492 | 1816.251
2020 | 1783.586 | 1828.377 | 1933.586 | 1978.377
2021 | 1796.029 | 1840.605 | 1946.029 | 1990.605
2022 | 1808.317 | 1852.737 | 1958.317 | 2002.737
2023 | 1820.549 | 1865.463 | 1970.549 | 2015.463
2024 | 1833.495 | 1878.615 | 1983.495 | 2028.615
2025 | 1846.374 | 1890.7293 | 1996.374 | 2040.7293
2026 | 1858.9966 | 1903.3519 | 2008.9966 | 2053.3519
2027 | 1871.6192 | 1915.9745 | 2021.6192 | 2065.9745
2028 | 1884.2419 | 1928.5971 | 2034.2419 | 2078.5971
2029 | 1896.8645 | 1941.2197 | 2046.8645 | 2091.2198
2030 | 1909.4871 | 1953.8424 | 2059.4871 | 2103.8424
2031 | 1922.1097 | 1966.465 | 2072.1097 | 2116.465
2032 | 1934.7324 | 1979.0876 | 2084.7324 | 2129.0876
2033 | 1947.355 | 1991.7102 | 2097.355 | 2141.7103
2034 | 1959.9776 | 2004.3329 | 2109.9776 | 2154.3329
Reserve Margin | 12.06%

## Econometric Energy Forecast_p33
Econometric Energy Forecast (Includes Transmission Losses)
Source: AFR2011
GWh | Wholesale Customer Addition | Wholesale Customer Addition Forecast + 150 MW
2012 | 11718.6973 | 11718.6973
2013 | 12359.9873 | 12359.9873
2014 | 12851.8418 | 12851.8418
2015 | 13005.2305 | 13005.2305
2016 | 13129.7217 | 13129.7217
2017 | 13205.0703 | 13205.0703
2018 | 13298.8574 | 13298.8574
2019 | 13386.1396 | 13386.1396
2020 | 13488.0391 | 14805.6389
2021 | 13550.6396 | 14864.6395
2022 | 13633.4805 | 14947.4803
2023 | 13717.0371 | 15031.037
2024 | 13829.7109 | 15147.3108
2025 | 13900.0205 | 15214.0204
2026 | 13988.5508 | 15302.5507
2027 | 14073.8291 | 15387.829
2028 | 14181.5439 | 15499.1438
2029 | 14247.71 | 15561.7098
2030 | 14333.3203 | 15647.3202
2031 | 14417.6699 | 15731.6698
2032 | 14528.1514 | 15845.7512
2033 | 14596.2412 | 15910.2411
2034 | 14683.2393 | 15997.2391

## Seasonal Cap. Need Table_p34
Projected Seasonal Capacity Need: Expected Outlook vs. Expected +150MW Outlook
Source: AFR2011
Table 1: Projected Seasonal Capacity Need
AFR Case: | Wholesale Industrial Customer Addition Scenario |  | Wholesale Industrial Customer Addition Scenario + 150 MW
MW
| Expected Outlook |  | Additional 150 MW
Year | Summer | Winter | Summer | Winter
2020 | -181.8436 | -232.0364 | -349.9336 | -400.1264
2021 | -195.2662 | -245.218 | -363.3562 | -413.308
2022 | -228.8361 | -278.6132 | -396.9261 | -446.7032
2023 | -262.3433 | -312.6739 | -430.4333 | -480.7639
2024 | -296.6506 | -347.2121 | -464.7406 | -515.3021
2025 | -309.8828 | -359.5873 | -477.9728 | -527.6773
2026 | -343.8277 | -393.5322 | -511.9177 | -561.6222
2027 | -357.9726 | -407.6771 | -526.0626 | -575.7671
2028 | -372.1175 | -421.822 | -540.2075 | -589.912
2029 | -386.2624 | -435.9669 | -554.3524 | -604.0569
2030 | -400.4074 | -450.1119 | -568.4974 | -618.2019
2031 | -414.5523 | -464.2568 | -582.6423 | -632.3468
2032 | -428.6972 | -478.4017 | -596.7872 | -646.4917
2033 | -442.8421 | -492.5466 | -610.9321 | -660.6366
2034 | -456.987 | -506.6915 | -625.077 | -674.7815
Minnesota Power projected capacity need in MW - surplus (+) / deficit (-)